## 惠州市实验中学食堂改造消防修缮工程采购需求书

### 一、项目概况：

本次装修区域为学生食堂一至三层，包括惠州市实验中学本部食堂改造消防修缮工程-室内消防工程、室外消防工程、钢梯工程。

室内消防工程包括：消防水工程、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、消防废水工程、应急照明工程、消防电工程、自动报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、防排烟工程。

室外消防工程包括：室外消防水工程、消防水箱部分、消防水部分、室外消防电工程、自动报警系统、消防控制室、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、消控室应急照明；

钢梯工程包括：土石方工程、桩基工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程、油漆、涂料、裱糊工程、其他装饰工程（不锈钢栏杆）。

总建筑面积约4761.25平方米，建筑耐火等级为二级。主要内容详见施工图纸及工程量清单。

采购包11.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订后开工令发出之日起90日历天内完成。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 惠州市实验中学 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,建设项目按合同金额30%支付备料款；工程进度款按完成的工程量拨付，竣工验收后可支付到合同金额的90%，经财政审核后支付到结算造价的97%；剩余3%作为预留的工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后凭建设部门的验收证明再清算拨付。 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。 款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票. 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期： - 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料一式三份（包含竣工图及竣工图扫描件）及竣工验收报告。 - 发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告；发包人收到竣工验收报告且具备竣工验收条件后5个工作日内按照有关规定组织有关部门参加竣工验收。逾期未组织竣工验收，视为工程通过竣工验收。 （3）发包人应在验收后7天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 - （4）发包人收到承包人送交的竣工验收报告后7天内无故不组织验收，或验收后5天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 - （5）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 - （6）发包人收到承包人竣工验收报告后7天内不组织验收，从第8天起承担工程保管及一切意外责任。 - （7）因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。 - （8）经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位及设计单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 |  | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 其他商务要求 | （1）工程质量标准和保修期： 1）严格按发包人提供的施工图、工程量清单进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家、广东省有关规范合格标准执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。 2）本工程质量满足设计图纸要求，并且应符合最新的工程验收标准，并确保一次性通过惠州市相关部门或单位验收。因承包人原因，质量若不能一次达到承诺标准的，承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，工期不予顺延。修补后仍达不到承诺标准，不能按时移交的，发包人可另行委托其他人完成工程修补工作，另行委托所需要的费用以及发包人由此而增加的管理人员开支全部由承包人承担。 3）质量保修范围:成交方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 4）缺陷责任期：自竣工验收合格之日起满1年。 （2）工程竣工资料的要求： 1）承包方的工程档案资料必须符合有关规范要求，在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。 2）承包方应在工程竣工验收前按有关规定提供工程资料，承包方应在工程竣工验收通过后协助发包方完成工程备案手续。 3）施工场地清洁卫生和做好交工前施工场地清理工作的约定：保证施工场地清洁有序，符合环境卫生有关规定，承包人承担保洁费用和因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；工程竣工验收后10天内，承包人应对施工场地进行清理，施工场地的清理应达到发包人及监理单位要求，清理费用由承包人承担。 （4）工程结算： 1）竣工结算申请:承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程项目竣工验收符合合同要求后15个日历天内。 竣工结算申请单应包括的内容：按发包人和财政部门审核结算的要求提供。 2）竣工结算审核:发包人审批竣工付款申请单的期限：监理单位和发包人在7个日历天内初步审核后向财政部门报送项目竣工结算，财政部门在收到发包人报送的初审结算后应于15个日历天内审核完毕并出具审核报告。超过期限报送的结算资料不构成结算依据（因发包人、监理单位、财政部门等单位要求限期补充资料的情况除外）；竣工结算报告和完整的竣工结算资料（一式三份）一并报发包人后，发包人方接受承包人的工程竣工结算价款支付申请。超过约定期限未能报送完备的结算资料，视为承包人放弃本工程余下未付的资金拨付要求，发包人不再执行相关资金的拨付。发包人完成竣工付款的期限：承包人的工程竣工结算价款支付申请经监理、发包人批准后7个日历天内。 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他建筑工程 | 消防升级改造项目 | 项 | 1.00 |  |  | 建筑业 | 详见附表一 |

附表一：惠州市实验中学本部食堂改造消防修缮工程

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具体装修材料要求 （1）应提供项目整体实施组织方案，包含施工总体部署、施工总体流程、施工总平面布置各分部分项工程的施工方法、技术保证措施等内容。 （2）应提供项目施工进度计划。 （3）应提供项目安全施工、文明施工与环境保护措施等内容。 |
|  | 2 | 现场条件 （1）施工场地：已具备开工条件。 （2）施工用水：施工及消防调试用水，由招标人提供临时用水接驳点 （3）施工用电：施工及消防调试用电，由招标人提供临时用电接驳点 （4）临时设施：由施工单位自行搭设。 （5）施工过程中损坏了非本项目范围内的其它设施，施工方须无条件修复。 |
|  | 3 | 作业要求 （1）采购人不提供施工所需的食宿、办公场地，均由成交供应商在施工现场以外自行解决，其费用成交供应商自理； （2）采购人不提供临时及材料加工场，临时设施及材料加工由成交供应商在施工现场以外解决，其费用由成交供应商自理； （3）施工时间安排：上午：7：00—12:00，下午14:30—18:30，如遇到特殊情况，以采购人书面或口头通知为准； （4）成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜； （5）成交供应商一旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于： ①在规定的地域施工和活动； ②项目经理和管理人员须坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开； （6）须指定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，并向主管部门进行通报，及在履约保证金中给予处罚。 （7）工程完工后及时拆除临时设施，清运垃圾，做好相关工序工作，并积极配合采购人组织验收，做好验收记录，做到工完场清。 |
|  | 4 | 项目技术要求 1）工程施工技术要求： ①严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。 ②严格按照采购人提供的施工图纸、技术资料要求进行施工。 ③按采购人要求随时停工及开工，可顺延竣工工日，但不签证误工费用。 ④每天清理施工现场周边垃圾及清洁路面，损坏路面需及时修复。 ⑤减少灰尘及噪音，不得影响周围环境。 2）材料要求和供应方式： ①成交供应商采购材料设备须提供质量认证证书由采购人认可，才能进入施工，凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。 ②本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，及相应的认证证书。订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经采购人确认，符合采购文件，方可使用； ③采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利 。 3）工程竣工资料的要求 ①成交供应商的工程档案资料必须符合有关规范要求，在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。 ②项目结算完成终审后15天内，成交供应商应向采购人提交三份完整的工程技术档案资料，并配合采购人完成相关的手续。 ③成交供应商如不在规定时间内按要求向采购人提供完整的工程档案资料，或提供的资料不符合要求的，每延误一天按每天伍佰元人民币罚款，并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工财务结算，直至提交合格的档案资料为止。 |
|  | 5 | 质量标准要求 ①工程质量要求：合格工程。成交供应商必须严格按照施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准，规范进行施工，并接受采购人项目负责人的监督。 ②工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担， 工期不予顺延。工程质量达不到投标时承诺的质量等级，成交供应商必须向采购人交纳违约金。 ③成交供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和磋商文件的有关规定的情况，采购人要求停工或返工时，成交供应商须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。 ④审批要求：成交供应商施工前向采购人申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经采购人现场代表签字确认后才进入下道工序。 |
|  | 6 | 项目安全要求 （1）根据《中华人民共和国安全生产法》，在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆、防触电、施工安全、人身安全和财产安全等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由成交供应商负责。 （2）施工现场的布置须符合防火、防爆、防触电等安全规定要求。临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行，电器产品的安装、使用和线路的敷设必须符合国家有关电气安全技术规定的要求，拆除私拉乱接的电气线路。电气设备和照明灯具有良好的接地、接零保护。 （3）根据《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》，施工现场的易燃、易爆化学物品随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃、易爆化学物品。 （4）在施工期间，施工方须定期组织防火安全检查工作，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施，防止和消除火险隐患。施工人员需熟悉防火要求，熟悉所配灭火器的使用方法，严格执行操作规程。 （5）禁止在施工现场抽烟、焚烧油毡、橡胶、塑料、易爆易燃物品、毒害物品、腐蚀物品、易燃液体、易燃固体、液化气钢罐、汽油桶、自燃物品和遇湿易燃物品等会产生明火、有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 （6）拟派到本项目的施工人员，必须掌握和认真执行《工程安全技术规程》的各项规定和熟悉安全技术操作规程。凡是不了解建筑安全规程的技术人员和未经过安全技术培训的工人，都不能参加施工。 （7）根据《生产安全事故应急条例》，需制定安全事故应急救援预案，着力构建安全风险管控和隐患排查治理预防性工作机制。对存在安全隐患的重大危险源，必须制定整改方案，落实整改措施和整改责任人，立即整改，并采取切实可行的安全措施，防止工程事故发生。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评审方法

采购包1(惠州市实验中学食堂改造消防修缮工程项目)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 3.磋商小组

3.1组长:分管后勤副校长

常务副组长:其余副校长及副校级干部纪检负责人:纪检监督室负责人评标小组成员:各部门主任、副主任、具体工作负责人评标会人数须5人(含5人)以上，需求部门至少派2人参会评标(分管校领导、需求部门主任、需求部门副主任:

具体工作负责人派2人参加)。评标小组评选涉及教职工利益的项目时校工会须派人参于评标。

#### 4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

#### 7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

#### 8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

#### 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务状况报告或提供提交响应文件截止时间前6个月内基本开户行出具的资信证明，如提供资信证明资料的，需同时提供基本存款账户信息打印页或基本账户开户许可证或提供《湛江市政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商必须具备有效的建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质； |
| 9 | 特定资格要求 | 供应商必须具备有效的企业安全生产许可证； |
| 10 | 特定资格要求 | 拟派项目负责人必须具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证（B证）； |
| 11 | 特定资格要求 | 不接受联合体投标。 |
| 12 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 |

表二符合性审查表：

采购包1：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查 | 1、响应承诺函已提交并符合磋商文件要求的。 2、磋商有效期符合磋商文件要求的。 3、按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。 4、响应报价是固定价且是唯一的，且符合磋商文件要求。 5、按有关法律、法规、规章或磋商文件不属于投标（响应）无效的。 |

#### 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

#### 3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

#### 5.详细评审

采购包1:

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分40.0分 技术部分50.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 | 施工组织方案 (10.0分) | 根据供应商对工程提出的施工组织及关键技术方案进行评审：（包括但不限于工程关键节点及重难点分析、施工步骤、工作方案思路、技术方案等内容）包含以上内容每项得1分，最高得4分。 ①方案完全满足并优于采购需求得6分； ②方案完全满足采购需求得4分； ③方案满足但方案描述简单不够全面详细的得2分； ④方案不完全满足采购需求得1分； ⑤未提供方案不得分。 |
|  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (10.0分) | 根据投标人的施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行评审（包括但不限于：施工进度计划、劳动力安排、施工管理组织架构、机械设备投入计划等内容）包含以上内容每项得1分，最高得4分。 ①方案完全满足并优于采购需求得6分； ②方案完全满足采购需求得4分； ③方案满足但方案描述简单不够全面详细的得2分； ④方案不完全满足采购需求得1分； ⑤未提供方案不得分。 |
|  | 安全、文明施工、环保措施 (10.0分) | 根据投标人针对本项目拟定的安全、文明施工、环保措施进行评审（包括但不限于：安全生产管理机构设置、安全培训措施、全作业措施、安全隐患排查措施、安全配套措施）包含以上内容每项得1分，最高得5分。 ①方案完全满足并优于采购需求得5分； ②方案完全满足采购需求得4分； ③方案满足但方案描述简单不够全面详细的得3分； ④方案不完全满足采购需求得1分； ⑤未提供方案不得分。 |
|  | 施工质量保证措施 (10.0分) | 根据投标人针对本项目拟定的施工质量保证措施进行评审（包括但不限于：质量目标、质量检查机构设置及措施、质量控制流程及措施、质量投诉处理措施）包含以上内容每项得1分，最高得4分。 ①方案完全满足并优于采购需求得6分； ②方案完全满足采购需求得4分； ③方案满足但方案描述简单不够全面详细的得2分； ④方案不完全满足采购需求得1分； ⑤未提供方案不得分。 |
|  | 施工应急方案 (10.0分) | 根据供应商针对本项目提供的施工应急方案进行评审（包括但不限于：安全应急预案、救援预案、应急维修安排方案等）包含以上内容每项得1分，最高得3分。 ①方案完全满足并优于采购需求得7分； ②方案完全满足采购需求得5分； ③方案满足但方案描述简单不够全面详细的得3分； ④方案不完全满足采购需求得1分； ⑤未提供方案不得分。 |
| 商务部分 | 业绩 (20.0分) | 2020年1月1日（以施工合同签订时间为准）至投标截止之日，投标人承接并完成过类似工程业绩，每提供一个业绩得4分，本项最高可得20分。 注：投标人须提供施工合同复印件并加盖投标单位公章，不提供或提供不齐全的不得分。 |
|  | 项目技术负责人 (5分) | 拟委派项目技术负责人具有建筑工程专业注册建造师贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书（B类），得5分。 注:需提供上述人员的相关证书、身份证。 须提供上述人员证书复印件及递交截止之日前3个月内任意一个月的社保缴纳证明文件复印件。 |
|  | 人员配置 (10分) | 拟投入本项目人员具备：施工员、安全员、资料员、质量员的， 每人得2.5分，最多得10分。 须提供上述人员证书复印件及递交截止之日前3个月内任意一个月的社保缴纳证明文件复印件。提供的证明材料不清晰无法判定的或未按要求提供证明材料的不得分。 |
|  | 保修期服务便利性 (5分) | 供应商承诺的保修期服务响应时间： 1、1小时内响应，在12小时内（不 含）到场并解决问题的，得5分；2、2小时内响应，在24小时内（不 含）到场并解决问题的，得4分； 3、4小时内响应，在36小时内（不含） 到场并解决问题的，得3分； 4、8小时内响应，在72小时内（不含）到场 并解决问题的，得2分。 注：提供承诺或声明，格式自拟。不提供不得分 。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

#### 7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。