## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目-装饰工程
1.2 |  |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目-安装工程
2 |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
| 11-001 |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目
| 001 |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目-装饰工程
拆除部分
1 | B011605002001 |  | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层//铲除找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km |  | m2 | 42.940
2 | B011608001001 |  | 铲除油漆面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km |  | m2 | 42.940
3 | B011610002001 |  | 金属门窗拆除 4m²内 | 1.门窗拆除(整樘) 金属//调:拆除整樘门窗面积在4m2以内 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km |  | m2 | 133.960
4 | B011610002002 |  | 金属门窗拆除 4m²外 | 1.门窗拆除(整樘) 金属//调:拆除整樘门窗面积超过4m2 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km |  | m2 | 205.830
新建部分
5 | 010807001002 |  | 铝合金固定窗 | 1.固定窗安装 矩形 2.2厚断桥式铝合金固定窗 110系列 5+20A+5钢化中空玻璃3C |  | m2 | 19.360
6 | 010807001001 |  | 铝合金平开窗 | 1.平开窗安装 2.2厚断桥式铝合金平开窗 110系列 5+20A+5钢化中空玻璃3C |  | m2 | 127.180
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 010807001003 |  | 铝合金组合窗 | 1.组合窗安装 2.2厚断桥式铝合金组合窗 110系列 5+20A+5钢化中空玻璃3C |  | m2 | 161.880
8 | 010802001001 |  | 铝合金玻璃门 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.2厚铝合金玻璃门 110系列 5+20A+5钢化中空玻璃3C |  | m2 | 31.370
9 | 010807001004 |  | 手动开启装置（一拖一） | 1.手动开启装置（一拖一） |  | 套 | 19.000
10 | 010807001005 |  | 手动开启装置（一拖二） | 1.手动开启装置（一拖二） |  | 套 | 32.000
11 | 010807001006 |  | 手动开启装置（一拖四） | 1.手动开启装置（一拖四） |  | 套 | 2.000
12 | 010807001007 |  | 手动开启装置（一拖八） | 1.手动开启装置（一拖八） |  | 套 | 2.000
13 | 010807001008 |  | 手动开启装置（一拖十） | 1.手动开启装置（一拖十） |  | 套 | 1.000
14 | 011502001001 |  | TVC贴膜防撞条 | 1.TVC贴膜防撞条 |  | m | 13.080
15 | 011204003001 |  | 窗边修复瓷砖 | 1.镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 建筑胶粘剂粘贴//换:方块砖 73×73 2.底层抹灰20mm 零星项目//换:水泥防水砂浆(配合比) 1:3 |  | m2 | 42.940
16 | 011403001001 |  | 窗边修复油漆 | 1.无机涂料底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 2.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮2遍 |  | m2 | 42.940
| 002 |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目-安装工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 030701003001 |  | 拆装空调室外机 | 1.拆除工程 空调器拆除 空调器室外机拆除 空调器室外机(制冷量10kw以内) 2.分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 |  | 台 | 18.000
2 | 030506010001 |  | 拆装监控摄像头 | 1.综合布线拆除 楼宇安全防范系统设备拆除 电视监控设备拆除 电视监控设备 摄像设备 2.监控摄像设备安装 带红外光源摄像机 |  | 台 | 6.000
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 11-001 |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目
1.1 | 001 |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目-装饰工程
1.1.1 | 011601001001 |  | 脚手架
1.1.2 | 011601002001 |  | 垂直运输
1.1.3 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
1.1.4 | 011601004001 |  | 施工排水
1.1.5 | 011601005001 |  | 施工降水
1.1.6 | 011601006001 |  | 临时设施
1.1.7 | 011601007001 |  | 文明施工
1.1.8 | 011601008001 |  | 环境保护
1.1.9 | 011601009001 |  | 安全生产
1.1.10 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
1.1.11 | 011601011001 |  | 夜间施工措施费
1.1.12 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
1.1.13 | 011601013001 |  | 二次搬运
1.1.14 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
1.1.15 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
1.1.16 | BF001001 |  | 靠脚手架安全板
1.1.17 | BF002001 |  | 围尼龙编织布
1.1.18 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%
本页合计 | [7 empty] | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
计算
1.1.19 | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
1.1.20 | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.21 | BF005001 |  | 施工便道
1.1.22 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.23 | BC007001 |  | 施工围档照明
1.1.24 | BC008001 |  | 临时钢管架通道
1.1.25 | BC009001 |  | 样板引路
1.1.26 | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
1.2 | 002 |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目-安装工程
1.2.1 | 031401001001 |  | 脚手架
1.2.2 | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.2.3 | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
1.2.4 | 031401004001 |  | 施工操作平台
1.2.5 | 031401005001 |  | 临时支撑架
1.2.6 | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.2.7 | 031401007001 |  | 吊装加固
1.2.8 | 031401008001 |  | 胎(模)具
1.2.9 | 031401009001 |  | 安全生产
本页合计 | [7 empty] | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  |  | 标段: |  | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1.2.10 | 031401010001 |  | 文明施工
1.2.11 | 031401011001 |  | 环境保护
1.2.12 | 031401012001 |  | 临时设施
1.2.13 | 031401013001 |  | 二次搬运
1.2.14 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
1.2.15 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
1.2.16 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
1.2.17 | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
1.2.18 | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
1.2.19 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
1.2.20 | 031401022001 |  | 其他措施
1.2.21 | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.22 | BF005001 |  | 施工便道
1.2.23 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
1.2.24 | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.2.25 | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封
本页合计 | [7 empty] | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  |  | 标段: |  | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
闭吊顶天棚内施工增加费
1.2.26 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.27 | BC007001 |  | 施工围档照明
1.2.28 | BC009001 |  | 样板引路
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9.00
合 计

## 设备材料价格表(合价)
设备材料价格表
项目名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  |  |  |  | 第 1 页, 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 除税编制单价(元) | 除税编制 合价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  | 工日 | 19.242
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 4.702
3 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 36898.390
4 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg | 4.049
5 | 02030040 |  | 门窗密封橡胶条 |  | m | 2598.938
6 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 5.400
7 | 03010155 |  | 不锈钢螺钉 M5×12 |  | 十套 | 47.316
8 | 03010195 |  | 木螺钉 M5×50 |  | 十套 | 659.933
9 | 03013041 |  | 膨胀螺栓 M8 |  | 十套 | 1.653
10 | 03013415 |  | 镀锌螺栓 M16×80 |  | 十套 | 18.360
11 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 | 1.718
12 | 03210280 |  | 钢脚手直角扣件 |  | 个 | 13.895
13 | 03213111 |  | 镀锌铁码 |  | 支 | 3149.524
14 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.509
15 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 1.375
16 | 05030370 |  | 松杂直边板 |  | m3 | 0.041
17 | 07010020-0001 |  | 方块砖 73×73 |  | m2 | 45.516
18 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元 | 20.460
19 | 11390083-0001 |  | 铝合金玻璃门 110系列 | 5+20A+5钢化玻璃 | m2 | 31.370
20 | 11390098-0001 |  | 铝合金固定窗 110系列 | 5+20A+5钢化玻璃 | m2 | 19.360
21 | 11390106-0001 |  | 铝合金平开窗 110系列 | 5+20A+5钢化玻璃 | m2 | 127.180
22 | 11390106-0002 |  | 铝合金组合窗 110系列 | 5+20A+5钢化玻璃 | m2 | 161.880
23 | 13030450-0001 |  | 无机涂料 底漆 |  | kg | 4.509
24 | 13030460-0001 |  | 无机涂料 面漆 |  | kg | 10.220
25 | 13030490 |  | 腻子粉 成品(防水型) |  | kg | 70.851
设备材料价格表
项目名称: |  | 惠州市实验中学校本部食堂外窗更换项目 |  |  |  |  | 第 2 页, 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 除税编制单价(元) | 除税编制 合价(元)
26 | 13050440 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 40.742
27 | 13350020 |  | 防水粉 |  | kg | 21.167
28 | 13410050 |  | 软填料 |  | kg | 97.888
29 | 14010030 |  | 松节油 |  | kg | 12.809
30 | 14410130 |  | 玻璃胶 335克/支 |  | 支 | 219.336
31 | 14410490 |  | 墙边胶 |  | L | 53.349
32 | 14410710 |  | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 208.774
33 | 34090010 |  | 白棉纱 |  | kg | 0.477
34 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg | 0.120
35 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 1.314
36 | 35030010 |  | 脚手架钢管 |  | kg | 221.499
37 | 35030030 |  | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 3.791
38 | 35030210 |  | 脚手板(钢笆网) |  | m2 | 14.181
39 | 35030220 |  | 挡脚板(钢笆网) |  | m2 | 3.777
40 | 35050025 |  | 密目式阻燃安全网 |  | m2 | 69.253
41 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 287.186
42 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 67.102
43 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 285.653
44 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 0.155
45 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 2.129
46 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 32.316
47 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 98.371
48 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 9.072
49 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 467.500
50 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 2.157